Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 «Электротехника и электроника»

специальности

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции»

Тула 2019 г.

| СОГЛАСОВАНО Зам. директора ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________ В.Г. Цибикова «____»____________2019г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ______________ Л.В. Маслова «____» _____________ 2019 г. | Одобрена цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № от «___» июня 2019 г. Председатель цикловой комиссии ____________ А.Л. Боярова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 30 от 15 января 2018 г.

Разработчик: Ярославцева Н.В., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»

Рецензент: Офицерова С.В., Генеральный директор ООО ПСБ «Тульское»

содержание

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |

1	паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 30 от 15 января 2018 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2018 года, регистрационный №49945, входящим в укрупнённую группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» принадлежит к профессиональному циклу.

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». Особое значение дисциплина имеет при формировании ОК 1-6, 9, 10.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3, 1.5; ПК 2.1, 2.3; ПК 3.2 ОК 1-6, 9,10 | - использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; - выполнять электрические измерения; - использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; - эксплуатировать электрообрудование | - основные электротехнические законы; - методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; - основы электроники и основные виды и типы электронных приборов |

# 2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 77 |
| Самостоятельная учебная нагрузка | 3 |
| Всего учебных занятий | 74 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 48 |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 24 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Основы электротехники |  | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные свойства и характеристики электрического поля. |  |  |
|  | 2 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. |  |  |
|  | 4 | Электроизоляционные материалы, их практическое применение. |  |  |
|  | 5 | Электрическая ёмкость. Конденсаторы, типы соединения конденсаторов. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | 2 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
|  | 1 | Электрические цепи постоянного тока. Элементы электрической цепи. |  |  |
|  | 2 | Основные электрические параметры и их единицы измерения. |  |  |
|  | 3 | Основные законы электротехники. |  |  |
|  | 4 | Закон постоянного тока. Соединение резисторов. |  |  |
|  | 5 | Законы Кирхгофа. Эквивалентные преобразования электрических цепей. |  |  |
|  | 6 | Расчет цепей постоянного тока. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | 1. Сборка и исследование простейшей линейной цепи постоянного тока (последовательное соединение). Проверка закона Ома. |  |  |
|  | 2.Сборка и исследование простейшей цепи постоянного тока. Изучение основных законов параллельного соединения. Проверка закона Кирхгофа. |  |  |
|  | 3. Определение мощности и работы в цепи постоянного тока. |  |  |
|  | 4. Расчет смешанного соединения резисторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | 1 |  |

| Тема 1.3 Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Электромагнетизм. Электромагнитная сила. Магнитное поле и его свойства. |  |  |
|  | 2 | Закон полного тока. Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. |  |  |
|  | 3 | Электромагнитная индукция. Электромагнитные явления. |  |  |
|  | 4 | Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. |  |  |
|  | 5 | Преобразование механической энергии в электрическую и наоборот. |  |  |
|  | 6 | Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. Вихревые токи. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | - |  |
| Тема 1.4 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 8 | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
|  | 1 | Переменный электрический ток. Характеристики тока. |  |  |
|  | 2 | Параметры цепи переменного тока. Среднее и действующее значения синусоидальных величин. |  |  |
|  | 3 | Цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. |  |  |
|  | 4 | Мощности активная и реактивная и их определение в каждой цепи. |  |  |
|  | 5 | Резонанс токов и напряжений. Резонансные явлен6ия в цепях переменного тока. |  |  |
|  | 6 | Коэффициент мощности и способы его повышения. Мощность в цепях переменного тока. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Сборка и исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Наблюдение резонанса напряжений. |  |  |
|  | 2. Сборка и исследование разветвленной цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Наблюдение резонанса токов. |  |  |
|  | 3 Построение векторных диаграмм тока и напряжения для однофазных цепей переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | - |  |

| Тема 1.5 Трёхфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 6 | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Трехфазный переменный ток. Принцип получения трехфазной симметричной системы ЭДС. |  |  |
|  | 2 | Преимущества трехфазной системы перед однофазной. |  |  |
|  | 3 | Основные понятия и определения. Способы соединения обмоток и источника питания. |  |  |
|  | 4 | Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «звезда». Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними. Роль нулевого провода |  |  |
|  | 5 | Соединение потребителей «звездой» и «треугольником» Соединение обмоток генератора и приемников по схеме «треугольник» . Фазные и линейные токи и соотношения между ними.. |  |  |
|  | 6 | Мощность трехфазных цепей. Способы повышения коэффициента мощности. Техника безопасности при эксплуатации трехфазных цепей. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | 1. Сборка и исследование схемы трёхфазной цепи при соединении потребителей «звездой». |  |  |
|  | 2 Сборка и исследование схемы трёхфазной цепи при соединении потребителей «треугольником». |  |  |
|  | 3 Построение векторных диаграмм тока и напряжения для трехфазных цепей переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | 2 |  |
| Раздел 2 Электрические машины и трансформаторы |  |  |
| Тема 2.1 Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
|  | 1 | Устройство и принцип действия трансформатора. Режимы работы, коэффициент полезного действия трансформатора. |  |  |
|  | 2 | Типы трансформаторов. Основные требования техники безопасности при эксплуатации. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | - |  |

| Тема 2.2 Электрические машины | Содержание учебного материала | 4 | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Электрические машины. Классификация машин переменного тока. Получение вращающегося магнитного поля. |  |  |
|  | 2 | Трехфазные асинхронные двигатели, принцип действия, механические характеристики. |  |  |
|  | 3 | Машины постоянного тока. Конструкция и назначение. |  |  |
|  | 4 | Генераторы и двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | 1.Снятие рабочих характеристик трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | - |  |
| Раздел 3 Основы электроснабжения |  |  |
| Тема 3.1 Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Характеристики источников электрической энергии. |  | ОК 1-6,9,10 ПК 1.3,1.5 ПК2.1, 2.3, 3.2 |
|  | 2 | Трансформаторные подстанции, их виды. |  |  |
|  | 3 | Требования к размещению трансформаторных подстанций. |  |  |
|  | 4 | Распределительные устройства. Схемы электроснабжения и категории потребителей. |  |  |
|  | 5 | Классификация линий электропередач и особенности эксплуатации. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа с учебной литературой | - |  |
| Итого | 75 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего | 77 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины «Электротехника и электроника», предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет электротехники.

Кабинет электротехники оснащен необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

  - посадочные места по количеству обучающихся;

  - рабочее место преподавателя;

  - комплект учебно-наглядных пособий дисциплины «Электротехника и электроника» для практических занятий.

- техническими средствами обучения:

- модули для проведения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

    - Печатные издания

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. «Электротехника» М. Академия, 2017г.

- Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника». М.: Академия, 2016 г.

- Жаворонков М.А. «Электротехника и электроника» М.:Академия, 2016 г.

- Григораш О.В. «Электротехника и электроника», Ростов-на-Дону,Феникс,2016 г.

5	Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»М.:ИД»ФОРУМ»-ИНФРА, 2016г.

- Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. «Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок». М.:Академия, 2016 г.

3. 2.2	Интернет – ресурсы:

- http://nfkgtu.narod.ru/electroteh/htm- курс лекций по электронике и электротехнике

- http://www/electrolibrary.info- электронная электротехническая библиотека

- Бесплатная библиотека электронных книг  http://www.proklondike.com/books/.

- Электронная библиотека Единого окна:  window.edu.ru

- Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контексту

# 4	Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; - выполнять электрические измерения; - использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; - эксплуатировать электрообрудование | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Устный опрос Тестирование Выполнение индивидуальных заданий различной сложности Оценка ответов в ходе эвристической беседы Оценка выполнения лабораторных работ Наблюдение в ходе решения задач Контрольная работа |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины - основные электротехнические законы - методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; - основы электроники; - основные виды и типы электронных приборов. |  |  |