Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Тула  2021

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «11» июня 2021 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Л.В. Маслова «11» июня 2021 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № _10_ от «19» мая 2021 г. Председатель цикловой комиссии ___________ И.С.Черкасова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (профессии) 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 823, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33824.

Автор:  Черкасова И.С., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тула».

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| 4 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

# 1 Паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Энергоэффективные технологии»

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергоэффективные технологии» является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 15643 Оператор котельной, 18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей.

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов учебной дисциплины «Энергоэффективные технологии» организуется в форме практической подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Энергоэффективные технологии» входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- определять класс энергетической эффективности зданий разного назначения;

- подбирать типовые мероприятия для повышения энергоэффективности объекта;

- выбирать средства измерения теплоэнергетических величин;

- снимать эксплуатационные характеристики приборов;

- ориентироваться в энергетическом паспорте объекта.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- нормативную базу энергосбережения;

- основные понятия и термины энергосбережения и область их применения;

- типовые энергосберегающие мероприятия и приемы для объектов разного назначения;

- способы управления энергосбережением;

- методику проведения энергоаудита и экспресаудита;

- требования к энергоэффективным зданиям.

Учебная дисциплина участвует в освоении обучающимися общих (ОК)  и профессиональных (ПК) компетенций.

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

# 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 88 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 58 |
| Всего реализуемых в форме практической подготовки | 58 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | 2 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: - рефераты, доклады по заданной тематике - оформление лабораторных и практических работ | 30 10 20 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Энергоэффективные технологии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Общие сведения о государственной энергетической политике России (в форме практической подготовки) | 2 | 1 |
| Раздел 1. Управление энергосбережением |  |  |  |
| Тема 1.1 Программа энергосбережения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Программа энергосбережения ее структура и содержание. Федеральные законы РФ. Нормативная база в области энергосбережения (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Методы и способы реализации программы энергосбережения. Основные понятия и термины энергосбережения и область их применения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: доклады по теме «Примеры реализации энергосберегающих программ в Туле и области» (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 1.2 Методы и критерии оценки эффективности | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Балансовые критерии оценки эффективности. Балансовые соотношения для анализа энергопотребления (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Энергетический баланс. Составление энергетического баланса теплотехнической установки (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: реферата по теме «Виды, назначение и область применения теплотехнических установок» (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 1.3 Эффективность использования тепловой энергии | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Интенсивное энергосбережение в капитальных зданиях разного назначения. Оценка эффективности использования тепловой энергии. Натуральные и частные критерии оценки эффективности использования тепловой энергии (в форме практической подготовки) | 4 | 2 |
|  | 2 | Основные методы и оценки эффективности использования тепловой энергии. Энергетическая оптимизация предприятий и зданий различного назначения. Частные критерии оценки энергоэффективности (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Оценка эффективности использования энергии на заданном объекте (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Составление энергетического баланса для капитальных зданий разного назначения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Сравнительный расчет потерь тепла при повышении тепловой защиты жилых зданий (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Сравнительный расчет потерь тепла при повышении тепловой защиты промышленных зданий (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ (в форме практической подготовки) | 3 |  |
| Тема 1.4 Основы энергоаудита | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основы энергоаудита объектов теплоэнергетики. Экспресс-аудит. Основы энергоаудита, назначение (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Методика проведения энергоаудита и экспрессаудита (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление таблицы энергоаудита (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы; доклад по теме «Цели и задачи энергоаудита» (в форме практической подготовки) | 1 2 |  |
| Тема 1.5 Энергетический паспорт | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Энергетический паспорт, его содержание. Виды энергетических паспортов. Порядок составления паспорта (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Основы составления расчетно-пояснительной записки на энергохозяйство предприятия Требования к оформлению энергетического паспорта капитального объекта(в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Изучение содержания энергетического паспорта (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 1 |  |
| Раздел 2. Приборное обеспечение измерительных систем |  |  |  |
| Тема 2.1 Измерения теплоэнергетических величин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Средства измерения теплоэнергетических величин. Выбор и установка средств измерения для определения расхода жидкости (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Выбор и установка средств измерения для определения температуры среды. Методы и средства подбора приборов, их проверка (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: реферат по теме «Средства измерения теплоэнергетических величин, их достоинства и недостатки» (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 2.2 Типы и конструкция приборов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Типы и конструкция приборов для измерения расхода жидкости. Типы и конструкция приборов для измерения расхода воздуха. Типы и конструкция приборов для измерения температуры (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Типы и конструкция приборов для измерения расхода жидкости и воздуха. Типы и конструкция приборов для измерения температуры. Типы и конструкция вторичных приборов для измерения температуры (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Снятие эксплуатационных характеристик. Составление тепловой схемы для учета тепловой энергии на объекте (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Изучение типов и конструкции приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Изучение и вычерчивание тепловых схем для учета тепловой энергии многоквартирного здания (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Изучение и вычерчивание тепловых схем для учета тепловой энергии зданий индивидуальной застройки (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 4 | Изучение и вычерчивание тепловых схем для учета тепловой энергии промышленных объектов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ (в форме практической подготовки) | 4 |  |
| Раздел 3. Энергосберегающие мероприятия |  |  |  |
| Тема 3.1 Энергосбережение в производстве тепловой энергии | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Типовые энергосберегающие мероприятия и их приемы. Анализ состояния теплоэнергетических объектов вырабатывающих тепловую энергию (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Причины малой эффективности. Способы и методы повышения энергоэффективности ТГУ (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности централизованных котельных (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности ИТП и БМК (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита лабораторной и практических работ (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 3.2 Энергосбережение при распределении тепловой энергии | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Анализ состояния теплоэнергетических объектов потребляющих тепловую энергию. Причины малой эффективности (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Способы и методы повышения энергоэффективности систем. Регулирование, наладка, диагностика. Анализ объекта с внедренными энергосберегающими мероприятиями (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности закрытых систем теплоснабжения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности открытых систем теплоснабжения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности систем однотрубных отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 4 | Разработка мероприятий для повышения энергоэффективности систем двухтрубных систем отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ; реферат по теме «Диагностическое оборудование для инженерных систем» (в форме практической подготовки) | 4 2 |  |
| Тема 3.3 Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Особенности управления многоквартирными зданиями. ТСЖ, создание, достоинства и недостатки. Автоматизация процессов управления зданием. Классы энергетической эффективности. Классификация современных зданий (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | Методики стимулирования энергосберегающих мероприятий. Стимулирование энергосберегающих мероприятий (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Составление сравнительной характеристики классов энергетической эффективности (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Составление сравнительной характеристики классов эксплуатационных стандартов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Составление сводной таблицы мероприятий реформы ЖКХ, часть 1 (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 4 | Составление сводной таблицы мероприятий реформы ЖКХ, часть 2 (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | 1 | Энергосберегающие мероприятия (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ (в форме практической подготовки) | 4 |  |
| Раздел 4. Энергосбережение и экология |  |  |  |
| Тема 4.1 Энергосбережение и экология | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Анализ состояния экологии. Пути снижения вредных выбросов. Влияние энергосберегающих мероприятий на состояние экологии (в форме практической подготовки) |  | 2 |
|  | 2 | . Эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Оценка эффективности влияния типовых энергосберегающих мероприятий на состояние экологии» (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 1 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) | - |  |
| Всего | 88 |  |

# 3 условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования».

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением;

- комплект учебно-наглядных пособий «Энергоэффективные технологии»;

- макет «Схема стояка однотрубной системы отопления».

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор или мультимедийная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1 Колесников А.И., Авдолимов Е.М., Федоров Е.М. и др. Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном строительстве. Под. общ. ред. Л.Н. Чернышова, Н.Н. Жукова. – М.; Госстрой, 2020. – 374 с.

2 Колесников А.И., Варфоломеев Ю.М., Федоров Е.М. «Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях» Москва, ИНФРА –М, 2019. – 320 с.

Дополнительные источники:

1 Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р.

2 Кокорин О.Я. Энергосберегающие технологии функционирования систем вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха (систем ВОК). – М.: ИНФРА – М, 2018. – 260 с.

3 Минин В.Е., Аверьянов В.К. и др.Эффективные системы отопления зданий. – Л.: Стройиздат, 2018. – 187 с.

Интернет-ресурсы:

ru.wikipedia;

# 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| определять класс энергетической эффективности зданий разного назначения | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| подбирать типовые мероприятия для повышения энергоэффективности объекта | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| подбирать типовые мероприятия для повышения энергоэффективности объекта | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| выбирать средства измерения теплоэнергетических величин | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| снимать эксплуатационные характеристики приборов | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| ориентироваться в энергетическом паспорте объекта | Анализ и оценка работы обучающегося на практических занятиях |
| Знать: |  |
| нормативную базу энергосбережения | Решение тестового задания |
| основные понятия и термины энергосбережения и область их применения | Решение тестового задания |
| способы управления энергосбережением | Решение тестового задания |
| методику проведения энергоаудита и экспресаудита | Реферативная работа студентов по предлагаемой тематике |
| требования к энергоэффективным зданиям | Решение тестового задания |