Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 Инженерные сети

специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»

Тула 2021

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «__» 2021 г. СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Л.В. Маслова «__» 2021 г. ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» Протокол № 11 от « 30 » июня 2021 г. Председатель цикловой комиссии ___________ Е.И. Абрамова

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 31 от 15 января 2018 г. и примерной основной образовательной программой, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ под  № 49946 от 14.03.2019 г.

Разработчик: Абрамова Е.И., преподаватель  ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»

Рецензент: Курбаниязова И.И., главный гидрогеолог ООО «Спецгеологоразведка»

СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 9 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |

# 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНые сети

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.06  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 15 января 2018 № 31, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 февраля 2018 года, регистрационный № 49946, входящим в укрупнённую группу 08.00.00 Техника и технологии строительства.

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов учебной дисциплины «Инженерные сети» организуется в форме практической подготовки.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Инженерные сети»  принадлежит к профессиональному циклу.

Учебная дисциплина «Инженерные сети» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 - 2.3, ЛР 4, 5, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ОК, ПК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, 2, ОК 3, 4, ОК 5, ОК 7, ОК 9, 10, ПК 1.1, 1.2, ПК 1.3, 1.4, ПК 2.1, 2.2, ПК 2.3 ЛР 4, 5 ЛР 8, 10 ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 | Оформлять техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами. Проектировать водоотвод. Читать чертежи и схемы инженерных сетей. Ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на местности. | Требования нормативных актов к изысканию и проектированию трасс, элементов городских улиц и дорог. Способы водоотвода и конструкции водоотводных сооружений. Основные принципы организации и инженерной подготовки территории. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 55 |
| Самостоятельная учебная нагрузка | 3 |
| Всего учебных занятий | 52 |
| Всего реализуемых в форме практической подготовки | 31 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 38 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 12 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета | 2 |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Инженерное благоустройство территорий |  | ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 9 ОК 10 ЛР 4, 5 ЛР 8, 10 ЛР 13, 14, 15 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |
| Тема 1.1 Инженерное благоустройство территорий поселений | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Общие сведения об инженерных сетях и оборудовании территорий и стройплощадок. Основные принципы организации территорий поселений, оценка степени благоприятности территорий. |  |  |
|  | Влияние местных условий на выбор территорий для поселений. Зонирование территорий. Основные понятия о генеральном плане. Сеть улиц и дорог, классификация (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ Изучение и вычерчивание топографических линейных условных знаков (в форме практической подготовки) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение таблиц условных знаков | 1 |  |
| Тема 1.2 Инженерная подготовка территорий поселений | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Инженерная подготовка территорий поселений. Мероприятия инженерной подготовки. |  |  |
|  | Вертикальная планировка территорий. Сущность и методы вертикальной планировки. Виды благоприятного и неблагоприятного рельефа для строительства поселений (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Организация стока поверхностных вод с территорий. Общие сведения о водоотводе. Конструкция систем водоотвода. Ливневая канализация (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ Определение высоты сечения, заложения, уклона местности (в форме практической подготовки) Составление схем поверхностного стока с территорий (в форме практической подготовки) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 2 | Инженерное оборудование территорий поселений и зданий |  | ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9 ОК 10 ЛР 4, 5 ЛР 8, 10 ЛР 13, 14, 15 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ПК 2.1, 2.2, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.3 |
| Тема 2.1 Инженерные сети поселений | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Общие понятия об инженерных сетях, их виды и классификация. Внутренние и внешние инженерные сети. Принципы размещения инженерных сетей (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Подземные коммуникации. Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. Сети мелкого и глубокого заложения. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 2.2 Водоснабжение и водоотведение поселений | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Водоснабжение поселений. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения (в форме практической подготовки) Очистка и обеззараживание воды. Водоснабжение здания |  |  |
|  | Устройство и оборудование наружной канализационной сети, глубина их заложения. Очистка сточных вод. Санитарная очистка поселений. |  |  |
|  | Классификация сточных вод и системы канализации. Системы хозяйственно-бытовой канализации. Внутренняя канализация зданий. Внутренний водосток с покрытий. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ Схемы водоотведения с территории поселения (в форме практической подготовки) Составление схемы расположения инженерных сетей (в форме практической подготовки) | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение топографических планов | 1 |  |
| Раздел 3 | Энергосбережение территорий поселений и зданий |  | ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 9 ОК 10 ЛР 4, 10 ЛР 13, 14, 15 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ПК 2.1, 2.2, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.3К 4, |
| Тема 3.1 Теплоснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала |  |  |
|  | Источники тепла. Устройство и оборудование тепловой сети. Системы отопления, их классификация. Теплоснабжение поселений (в форме практической подготовки) | 6 |  |
|  | Отопление зданий. Тепловой баланс и тепловой режим зданий и помещений. Элементы систем отопления. Отопительные приборы. |  |  |
|  | Горячее водоснабжение зданий. |  |  |
|  | Вентиляция и кондиционирование воздуха помещений. Классификация систем |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | -- |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 3.2 Газоснабжение и электроснабжение поселений и зданий | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Внутреннее устройство газоснабжения зданий (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Системы электроснабжения объектов. Напряжение электрических сетей. Потребители электрических нагрузок. Линии электропередач (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 4 | Инженерное оборудование строительной площадки |  | ОК 1, ОК 2 ОК 3, ОК 4 ОК 5, ОК 6, ОК 7,ОК 9 ОК 10 ЛР 4, 5 ЛР 8, 10 ЛР 13, 14, 15 ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ПК 2.1, 2.2, 2.3 ПК 3.1, 3.2, 3.3 |
| Тема 4.1 Инженерная подготовка и оборудование строительной площадки | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Основные понятия о генеральном плане микрорайона, квартала и строительном генеральном плане (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Организация и техническая подготовка строительной площадки. |  |  |
|  | Инженерная подготовка, инженерное оборудование строительной площадки (в форме практической подготовки). |  |  |
|  | Контрольная работа по разделам 1 - 4 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ Проектирование и размещение основных элементов стройгенплана (в форме практической подготовки) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение СНиП 2.07.01.89* | 1 |  |
| Итого | 53 |  |
| Промежуточная аттестация | 2 |  |
| Всего | 55 |  |

# 3 условия реализации ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен учебный кабинет технологии и организации строительства городских путей сообщения, оснащенный необходимым оборудованием:

1 Оборудование

- рабочие места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- учебная доска.

2 Учебно-наглядные пособия

- топографические карты разных масштабов;

- таблицы условных знаков;

- генеральные планы г. Тулы.

3 Комплект оборудования для демонстрации электронных материалов

- ПК;

- комплект дисков с учебными фильмами.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1 Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок/ И.А. Николаевская. -7-е изд., переработанное. - М.: ИЦ «Академия», 2020 г.-256 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1 http: // www.window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам

2 https://www.c-o-k.ru Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование

3.2.3. Дополнительные источники

- Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016.

2 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

3 СНиП 2.04.03.85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

4 СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

5 СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение.

6 СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

7 СНиП 2.05.02.85 Автомобильные дороги.

8 СНиП 2.07.01.89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

9 ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных   планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.

10 ГОСТ 21.204-93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

# 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: Оформлять техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами. Проектировать водоотвод. Читать чертежи и схемы инженерных сетей. Ориентироваться по чертежам и схемам инженерных сетей на местности. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Устный опрос Письменный опрос Тестирование Выполнение индивидуальных графических заданий различной сложности Решение ситуационных задач, приближенных к реальным Выполнение индивидуальных расчетных заданий различной сложности Оценка выполнения практического задания (работы) Контрольная работа |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: Требования нормативных актов к изысканию и проектированию трасс, элементов городских улиц и дорог. Способы водоотвода и конструкции водоотводных сооружений. Основные принципы организации и инженерной подготовки территорий. |  |  |