Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01

профессионального модуля ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

специальности

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

Тула 2019

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» _____________ В.Г. Цибикова «03» июня 2019 г | СОГЛАСОВАНО Начальник центра практического обучения и трудоустройства выпускников ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Т.В. Татьянкина «03» июня 2019 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальностей 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» и 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № 10 от «24» мая 2019 г Председатель цикловой комиссии_______И.С.Черкасова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15  января  2018 г. № 30, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 06 февраля 2018 г., регистрационный № 49945

Разработчик: Вьюгина Л.М., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Черкасова И.С., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тула»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ | 6 |
| 2.1 Тематический план практики по профессиональному модулю | 6 |
| 2.2 Содержание практики | 7 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 10 |
| 3.1 Информационное обеспечение | 10 |
| 3.2 Материально-техническое обеспечение | 10 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технология строительства».

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

1 ФГОС;

2 Рабочим учебным планом образовательного учреждения;

3 Рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |
| ПК 4.1 | Разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы санитарно - технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. |
| ПК 4.2 | Сортировать трубы, фитинги, фасонные части, арматуру и средства крепления. |
| ПК 4.3 | Подготавливать пряди, растворы и другие вспомогательные материалы. |
| ПК 4.4 | Комплектовать сгоны муфтами и контргайками, болтами и гайками. |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю ПМ.04 является приобретение практического опыта в выполнение работ по профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования:

разборки, ремонта и сборки деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления, систем водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации;

сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;

подготовки прядей, растворов и других вспомогательных материалов;

подготовки к транспортировке деталей трубопроводов, санитарно - технических приборов и других грузов;

комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтами и гайками.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

2.1 Тематический план учебной практики по профессиональному модулю

Таблица 2

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 10 |
| 2 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем водоснабжения под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 10 |
| 3 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 10 |
| 4 | Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. | 10 |
| 5 | Подготовка прядей, растворов и других вспомогательных материалов. | 10 |
| 6 | Подготовка к транспортировке деталей трубопроводов, санитарно - технических приборов и других грузов. | 10 |
| 7 | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно - технических приборов и других грузов. | 10 |
| 8 | Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтами и гайками. | 10 |
| 9 | Подготовка отчета, составление презентации | 10 |
|  | Всего: | 90 |

Аттестация по практике – дифференцированный зачет

2.2 Содержание практики

Таблица 3

| № п/п | Виды работ | Содержание работ | Количество часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | ПК |
| 1 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | Осмотр деталей и узлов, определение вида неисправности, причины и способа ее устранения | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 | ПК 4.1 ПК 4.2 |
|  |  | Разборка деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 2 |  |  |
|  |  | Ремонт деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 4 |  |  |
|  |  | Сборка деталей и узлов санитарно - технических систем центрального отопления под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 2 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 2 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем водоснабжения под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | Осмотр деталей и узлов, определение вида неисправности, причины и способа ее устранения | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 | ПК 4.1 ПК 4.2 |
|  |  | Разборка деталей и узлов санитарно - технических систем водоснабжения под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации | 2 |  |  |
|  |  | Ремонт деталей и узлов санитарно - технических систем водоснабжения под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации | 2 |  |  |
|  |  | Сборка деталей и узлов санитарно - технических систем водоснабжения под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации | 4 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 3 | Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | Осмотр деталей и узлов, определение вида неисправности, причины и способа ее устранения | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 | ПК 4.1 ПК 4.2 |
|  |  | Разборка деталей и узлов санитарно - технических систем канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 2 |  |  |
|  |  | Ремонт и сборка деталей и узлов санитарно - технических систем канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 2 |  |  |
|  |  | Сборка деталей и узлов санитарно - технических систем канализации и водостоков под руководством слесаря сантехника более высокой квалификации. | 4 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 4 | Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. | Сортировка труб в соответствии с сортаментом, комплектование и подбор по спецификации | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 | ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | Сортировка фитингов и фасонных частей, подбор по спецификации | 2 |  |  |
|  |  | Сортировка и подбор арматуры | 4 |  |  |
|  |  | Сортировка и подбор средств крепления | 2 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 5 | Подготовка прядей, растворов и других вспомогательных материалов. | Выбор и подготовка уплотняющих материалов, прядей, прокладок, сборка узлов, проверка на плотность | 2 | ОК 1 ОК 3 ОК 5 ОК 7 ОК 10 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | Выбор и подготовка растворов в соответствии с видом системы и ее рабочими параметрами | 2 |  |  |
|  |  | Подбор вспомогательных материалов в соответствии с видом системы и ее рабочими параметрами | 6 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 6 | Подготовка к транспортировке деталей трубопроводов, санитарно - технических приборов и других грузов. | Упаковка и подготовка к транспортировке деталей и узлов трубопроводов | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 6 ОК 7 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.4 |
|  |  | Упаковка и подготовка к транспортировке санитарно-технических приборов | 2 |  |  |
|  |  | Упаковка и подготовка к транспортировке радиаторных узлов и блоков | 6 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 7 | Транспортировка деталей трубопроводов, санитарно - технических приборов и других грузов. | Участие в разгрузочно-погрузочных работах и транспортировке деталей и узлов трубопроводов | 2 | ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11 | ПК 4.1 ПК 4.3 ПК 4.4 |
|  |  | Участие в разгрузочно-погрузочных работах и транспортировке санитарно-технических приборов | 2 |  |  |
|  |  | Участие в разгрузочно-погрузочных работах и транспортировке радиаторных узлов и блоков | 6 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 8 | Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтами и гайками. | Подбор коротких и длинных сгонов в соответствии с диаметрами и комплектование муфтами и контргайками для систем водоснабжения | 2 | ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7 ОК 10 | ПК 4.2 ПК 4.3 |
|  |  | Подбор коротких и длинных сгонов в соответствии с диаметрами и комплектование муфтами и контргайками для систем отопления | 2 |  |  |
|  |  | Подбор и комплектование соединений болтами и гайками, проверка на плотность и надежность | 6 |  |  |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| 9 | Подготовка отчета, составление презентации | Выполнение индивидуальных заданий по сортировке, подборке и комплектованию материалов, разборке, ремонту и сборке узлов, деталей и блоков систем водоснабжения и отопления | 10 | ОК1- 11 | ПК 4.1- 4.4 |
|  |  | Итого | 10 |  |  |
| Всего | 90 |  |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1  Информационное обеспечение

Основные источники:

1 Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. –М.: Академия, 2016.

2 Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника: справочное пособие. – М.: Феникс, 2015

3 Минина В.Ф. Монтаж, эксплуатация  и сервис вентиляции и кондиционирования воздуха. – СПб.: Профессия, 2017

4 Афанасьева Р.Ф., Константинов Е.И. Вентиляция. Оборудование и технологии: учебно-практическое пособие. – М.: Стройинформ, 2017

Дополнительные источники:

1 Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, эксплуатация, ремонт): учебное пособие для студентов строительных вузов, техникумов и колледжей. – Ростов на Дону: Феникс, 2015

2 Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фенкойлами. – М.: Техносфера; ЗАО «Евроклимат», 2016.

3 Проектирование  и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена. СП 41-109, СП 41-109-2005. СПб: Деан, 2015.

Интернет-ресурсы:

1 http:// sanitarywork.ru

2 http: //conditionery.ru/libary

3.2  Материально-техническое обеспечение

Оборудование рабочих мест:

1 Отрезки трубопроводов разного диаметра

2 Муфты, контргайки, болты, гайки и другие детали и материалы

3 Гаечные ключи, тиски, ручные клуппы и т. д

4 Измерительный и разметочный инструмент и т. д.