1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной профессии, овладение навыками профессиональной деятельности.

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства программы подготовки программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технология строительства».

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС;

- рабочим учебным планом образовательного учреждения;

- рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| ПК 1.2 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения |
| ПК 1.3 | Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю ПМ.01 "Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства" является приобретение практического опыта:

подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ,  к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда;

диагностики состояния объектов системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства;

поддержания системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями;

выполнения ремонта и монтажа системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства;

выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

2.1  Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01

Таблица 2

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к выполнению монтажа системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 12 |
| 2 | Монтаж системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 108 |
| 3 | Диагностика и техническое обслуживание объектов системы водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства | 12 |
| 4 | Ремонт системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 30 |
| 5 | Испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства | 12 |
| 6 | Подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к выполнению монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 12 |
| 7 | Монтаж системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 84 |
| 8 | Диагностика и техническое обслуживание объектов системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 12 |
| 9 | Ремонт системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства | 24 |
| 10 | Подготовка инструментов, материалов, оборудования и СИЗ к выполнению монтажа системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 12 |
| 11 | Монтаж системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 66 |
| 12 | Диагностика и техническое обслуживание объектов системы отопления и горячего водоснабжения. объектов жилищно-коммунального хозяйства. | 12 |
| 13 | Ремонт системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства | 18 |
|  | Комплексные работы | 180 |
|  | Дифференцированный зачет | 18 |
|  | 612 |

Итоговая аттестация по практике – дифференцированный зачет