Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 «Электротехника и электроника»

специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Тула 2021

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «__» _______ 2021г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Л.В. Маслова «__» ________ 2021 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией ОПД и специальности 08.02.01 Протокол № _10_от «26» мая 2021 г. Председатель цикловой комиссии _________________ Е.В.Золотова «__»______ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 2 от 10 января 2018 г. и примерной основной образовательной программой, зарегистрированной в государственном реестре примерных основных образовательных программ от 28.12.2018 г. № 08.02.01-181228

Разработчик: Ярославцева. Н.В., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Солдатенков Н.К., генеральный директор ООО «ИКАР»

содержание

| ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 |  |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 15 |  |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17 |  |

1	паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1  Область  применения  рабочей  программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 15643 Оператор котельной, 18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей.  Опыт работы не требуется.

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов учебной дисциплины «Основы электротехники» организуется в форме практической подготовки.

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в цикл  общепрофессиональных  дисциплин, относится к профессиональной дисциплине.

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

-   подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с

определёнными параметрами и характеристиками;

-   правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения

технологических машин и аппаратов;

-   расчитывать параметры электрических и магнитных цепей;

-   снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и

приспособлениями;

-   собирать электрические схемы;

-   читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-   классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

-   методы расчёта и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей;

-   основные законы электротехники;

-   основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических

величин;

-    основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-   основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

-   параметры электрических схем и единицы их измерения;

-   принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

-   принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и

электронных устройств и приборов;

-   свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов;

-   способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-   устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-   характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

Дисциплина участвует в освоении обучающимися общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций и личностных результатов ЛР.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Должен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимости для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 1.2 | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 2.1 | Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 2.2 | Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ПК 3.2 | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 13 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

1.4   Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося   90 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа;

- самостоятельной работы обучающегося  26 часов.

# 2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 90 |
| Самостоятельная учебная нагрузка | 26 |
| Всего учебных занятий | 64 |
| Всего реализуемых в форме практической подготовки | 54 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 26 |
| лабораторные работы | 16 |
| практические занятия | 20 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета | 2 |

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала | 1 |  |
|  | 1 | Роль электротехники в освоении новой техники и прогрессивных строительных технологий. |  | ОК1, ОК8 ЛР10, ЛР14-15 |
| Раздел 1 Основы электротехники |  | 45 |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Электрическая энергия, её свойства и применение. Электрическое поле и его характеристики. . |  | ОК4, ОК5 ЛР10, ЛР14-15 |
|  | 2 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле. |  |  |
|  | 3 | Электроизоляционные материалы, их практическое применение. |  |  |
|  | 4 | Электрическая ёмкость. Конденсаторы, типы соединения. Примеры решения задач. ( в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Реферат «Воздействие электрических полей на окружающую среду и на человека». | 2 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. |  | ОК4, ОК5, ОК11, ЛР4, ЛР10, ЛР14. |
|  | 2 | Основы расчёта электрических цепей постоянного тока: последовательное, параллельное, смешанное соединение резисторов, законы Ома, Кирхгофа. |  |  |
|  | 3 | Эквивалентное преобразование электрических цепей. Баланс мощностей в цепях постоянного тока. |  |  |
|  | 4 | Методы расчёта электрических цепей. Примеры расчёта.(в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 | ОК3, ОК5, ОК7, ЛР10, ЛР13 ЛР14. |
|  | 1 Сборка и исследование простейшей линейной цепи постоянного тока (последовательное соединение). Проверка закона Ома. ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | 2 Сборка и исследование простейшей линейной цепи постоянного тока (параллельное соединение). Проверка закона Кирхгофа. ( в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 Определение мощности и работы в цепи постоянного тока. ( в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Практические работы 1 Расчет цепи постоянного тока методом преобразования схем. ( в форме практической подготовки 2. Расчет сложных электрических цепей цепи. ( в форме практической подготовки 3 Расчет сопротивлений проводников и выбор сечений проводов. ( в форме практической подготовки | 6 | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР13, ЛР4 |
| Тема 1.3 Электрические измерения | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Классификация электроизмерительных приборов. Погрешности измерения и погрешности приборов. (в форме практической подготовки) |  | ОК2, ОК3, ЛР14 ЛР15 |
|  | 3 | Измерение электрических величин: тока, напряжения, мощности, электроэнергии, сопротивления. |  |  |
|  | 4 | Расширение пределов измерительных приборов. Расчёт погрешностей приборов. (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР13, ЛР4 ЛР15 |
|  | Практические занятия 1 Вычисление погрешностей измерительных приборов. Изучение характеристик электроизмерительных приборов. ( в форме практической подготовки) | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Подготовка к лабораторным работам. Рефераты: «Принцип работы приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем», «Принцип работы электродинамической, электростатической и индукционной систем», «Электронные и цифровые электроизмерительные приборы» | 2 |  |
| Тема 1.4 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Переменный ток, его получение, параметры, уравнения. |  | ОК2, ОК3, ЛР10, ЛР14 ЛР15 |
|  | 2 | Основы расчёта электрических цепей переменного тока: неразветвлённая и разветвлённая цепи переменного тока. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Резонанс токов и напряжений |  |  |
|  | 3 | Мощность активная и реактивная, их расчёт. Коэффициент мощности и способы его повышения. |  |  |
|  | 4 | Расчёт однофазных цепей переменного тока.. ( в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | 6 | ОК2, ОК7, ОК9 ЛР10, ЛР13 ЛР14. |
|  | 1 Сборка и экспериментальное определение параметров электрической цепи переменного тока. ( в форме практической подготовки) 2 Сборка и исследование неразветвленной цепи переменного тока с активны, индуктивным и емкостным сопротивлениями. Наблюдение резонанса напряжений. ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | 3 Сборка и исследование электрической цепи переменного тока с параллельным соединением элементов. Наблюдение резонанса токов. ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | Практические работы 1 Расчет параметров переменного тока. ( в форме практической подготовки 2 Расчет параметров синусоидальных величин. ( в форме практической подготовки 3 Расчет неразветвленной цепи переменного тока. ( в форме практической подготовки | 6 | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР10, ЛР13 ЛР14. |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Подготовка к лабораторным работам. Реферат «Методы расчёта электрических цепей переменного тока» | 2 |  |
| Тема 1.5 Трёхфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Принцип получения трёхфазной симметричной системы ЭДС. Трёхфазные системы соединения «звездой» и «треугольником».. |  | ОК2, ОК3, ЛР14 ЛР15 |
|  | 2 | Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями. Построение векторных диаграмм. |  |  |
|  | 3 | Основы расчёта электрических цепей трёхфазного тока несимметричного и симметричного режимов. ( в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 4 | Мощность трёхфазных цепей, способы повышения коэффициента мощности. Меры безопасности при эксплуатации трёхфазных цепей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР13, ЛР14, ЛР15 |
|  | 1Сборка и исследование трехфазной цепи переменного тока при при соединении потребителей «звездой» ( в форме практической подготовки 2 Сборка и исследование трехфазной цепи переменного тока при при соединении потребителей «треугольником» ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | Контрольные работы. Однофазные и трёхфазные цепи переменного тока | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Подготовка к лабораторным работам. Рефераты: «Роль и назначение нулевого провода в четырёх- проводной цепи», «Построение векторных диаграмм при соединении в «звезду» и «треугольник», «Активная, реактивная и полная мощности трёхфазной цепи». | 2 |  |
| Тема 1.6 Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Магнитное поле, его свойства, параметры. Закон полного тока. |  | ОК2, ОК3, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Взаимодействие магнитного поля и проводника с током. Электромагнитная сила. |  |  |
|  | 3 | Электромагнитные явления: индукция, самоиндукция, взаимоиндукция, вихревые токи. |  |  |
|  | 4 | Преобразование магнитной энергии в электрическую и наоборот. Магнитная цепь. |  |  |
|  | 5 | Электромагниты и их применение. Расчёт магнитных цепей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия 1 Расчет магнитного поля провода с током и магнитного поля катушки. ( в форме практической подготовки | 2 | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР13-15 |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Рефераты: «Ферромагнитные вещества и их применение», «Явление гистерезиса», «Магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы» | 2 |  |
| Раздел 2 Электрические машины |  | 8 |  |
| Тема 2.1 Основы теории электрических машин | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Назначение, устройство и применение трансформаторов, машин переменного и постоянного тока. Их классификация. ( в форме практической подготовки) |  | ОК2, ОК3, ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Аппаратура управления и защиты.. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | ОК4, ОК5, ОК7 ЛР13-15 |
|  | Практические занятия 1 Расчет параметров трансформатора. ( в форме практической подготовки 2 Расчет характеристик асинхронного двигателя. ( в форме практической подготовки | 4 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Подготовка к лабораторным работам. Рефераты : «Автотрансформаторы, измерительные и сварочные трансформаторы», «Однофазный асинхронный двигатель, синхронный двигатель, синхронный генератор», «Аппаратура управления и защиты: устройство, применение» | 2 |  |

| Раздел 3 Электроснабжение строительной площадки |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 3.1 Источники, передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Источники электроэнергии: виды электростанций, трансформаторные подстанции, их виды. |  | ОК2, ОК4, ОК9 ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Системы электроснабжения и категории потребителей электроэнергии на строительной площадке: силовое оборудование, освещение внутреннее и внешнее. ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Реферат «Виды подстанций, их характеристики». | 2 |  |
| Тема 3.2 Энергосберегающие технологии. Электробезопасность на строительной площадке. | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Энергосберегающие технологии. |  | ОК2, ОК4, ОК9, ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Действие электрического тока на организм человека, опасные значения тока и напряжения. Оказание первой помощи при поражении электротоком. ( в форме практической подготовки |  |  |
|  | 3 | Заземление естественное и искусственное, зануление. |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Реферат «Организационные мероприятия по обеспечению безопасности работ с электроустановками». | 2 |  |
| Раздел 4 Основы электроники. |  | 30 |  |
| Тема 4.1 Физические основы электроники. Электронные приборы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Основные понятия об элементной базе современных электронных устройств: диоды, стабилитроны, тиристоры, транзисторы, оптоэлектронные приборы. | 2 | ОК2, ОК4, ОК9 ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Природа тока в полупроводниках, собственная и примесная проводимости. |  |  |
|  | 3 | Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод, пример расчёта. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Подготовка к лабораторным работаи. Реферат «Оптоэлектронные приборы» | 2 |  |
| Тема 4.2 Бесконтактные электрические аппараты | Содержание учебного материала |  | ОК2, ОК4, ОК9 ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 1 | Полупроводниковые реле напряжения и тока. Полупроводниковые реле времени. | 2 |  |
|  | 2 | Полупроводниковые силовые выключатели. Комбинирован. электрические аппараты. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Реферат «Применение полупроводниковых приборов» | 2 |  |
| Тема 4.3 Источники вторичного электропитания | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Классификация и основные характеристики выпрямителей, сущность процесса выпрямления. Однофазные схемы выпрямителей. |  | ОК2, ОК4, ОК9, ЛР10, ЛР14, ЛР15 |
|  | 2 | Трёхфазные выпрямители, их устройство и работа |  |  |
|  | 3 | Сглаживающие фильтры и оценка эффективности работы выпрямителей. Инверторы. |  |  |
|  | 4 | Конверторы и преобразователи частоты. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий. Реферат «Инверторы, конверторы, преобразователи частоты: их схемы, применение» | 2 |  |

| Тема 4.4 Импульсные и автогенераторные устройства | Содержание учебного материала | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Особенности импульсных устройств. Электронные ключи и простейшие формирователи импульсных сигналов. |  | ОК2, ОК4, ОК9, ЛР10, ЛР14, ЛР15. |
|  | 2 | Транзисторные триггеры. Автогенераторы. |  |  |
|  | 3 | Мультивибраторы и принцип их работы. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. | 2 |  |
| Всего: | 90 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дис       танционных образовательных технологий.

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы электротехники», предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет электротехники

Кабинет электротехники  оснащен необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

  - посадочные места по количеству обучающихся;

  - рабочее место преподавателя;

  - комплект учебно-наглядных пособий дисциплины «Основы электротехники» для практических занятий.

-техническими средствами обучения:

- модули для проведения лабораторных работ.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

    - Печатные издания

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. «Электротехника» М. Академия, 2017г.

- Морозова Н.Ю. «Электротехника и электроника». М.: Академия, 2017 г.

- Жаворонков М.А. «Электротехника и электроника» М.:Академия, 2017 г.

- Григораш О.В. «Электротехника и электроника», Ростов-на-Дону,Феникс,2017 г.

5    Лоторейчук Е.А. «Теоретические основы электротехники»М.:ИД»ФОРУМ»-ИНФРА, 2017 г.

- Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника. «Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок». М.:Академия, 2017 г.

3.2.2       Интернет – ресурсы:

- http://nfkgtu.narod.ru/electroteh/htm- курс лекций по электронике и электротехнике

- http://www/electrolibrary.info- электронная электротехническая библиотека

- Бесплатная библиотека электронных книг  http://www.proklondike.com/books/.

- Электронная библиотека Единого окна:  window.edu.ru

- Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека   (ЭБС) на базе технологии Контексту

http://www.proklondike.com/books/

# 4	Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, расчётов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определёнными параметрами и характеристиками | Анализ и оценка деятельности студентов в ходе лабораторных занятий, опрос. |
| правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов | Опрос, защита лабораторных работ |
| рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей | Опрос, проверочная самостоятельная работа, её оценка |
| снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | Опрос, проверочная работа, выполнение лабораторных работ |
| собирать электрические схемы | Опрос, анализ и оценка деятельности студентов в ходе лабораторных занятий |
| читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Анализ и оценка деятельности студентов в ходе лабораторных занятий |
| Знать: |  |
| классификацию электронных приборов, их устройства и области применения; | Опрос, оценка самостоятельной работы. |
| методы расчёта и измерения основных параметров электрических и магнитных цепей; | Анализ и оценка деятельности студентов в ходе выполнения лабораторных занятий |
| основные законы электротехники; | Опрос, оценка самостоятельной работы |
| основные правила эксплуатации электрооборудова- ния и методы измерения электрических величин; | Опрос по технике безопасности при выполнении лабораторных работ |
| основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | Опрос, оценка самостоятельной работы |
| основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;. | Опрос, оценка самостоятельной работы |
| параметры электрических схем и единицы их измерения; | Опрос, оценка самостоятельной работы |
| прнципы выбора электрических и электрон- ных устройств и приборов; | Анализ и оценка самостоятельной деятельности при выполнении лабораторных работ |
| принципы действия, устройства, основные характеристики электротехнических и электрон- ных устройств и приборов; | Опрос, оценка самостоятельной работы |
| свойства проводников, полупроводников, электро- изоляционных и магнитных материалов; | Опрос, проверочная работа |
| способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Опрос, оценка самостоятельной работы, проверка внеаудиторной работы студента |
| устройство, принципа действия и основные характеристики электротехнических приборов | Опрос, защита лабораторных работ |
| характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Опрос, проверка творческой внеаудиторной работы студента |