Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13 «ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Тула  2021

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «11» июня 2021 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Л.В. Маслова «11» июня 2021 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № _10_ от «19» мая 2021 г. Председатель цикловой комиссии ___________ И.С.Черкасова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (профессии) 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 823, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33824.

Автор: Черкасова И.С., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тула».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| 4 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Отопление и вентиляция

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Отопление и вентиляция» является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 15643 Оператор котельной, 18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей.

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов учебной дисциплины «Отопление и вентиляция» организуется в форме практической подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Отопление и вентиляция» входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2, ПК 3.1 - 3.2, ПК 4.1 - 4.6, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-15

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- определять: потери теплоты через наружные ограждения зданий, мощность отопительных установок зданий, размер выделяющихся загрязнений в производственных помещениях, размер воздухообмена различными способами;

- выполнять схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- выполнять расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- строить в Id-диаграмме процессы обработки воздуха;

- выбирать оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- требования к ограждениям зданий, виды тепловых сопротивлений ограждающих конструкций, порядок расчета тепловых потерь через ограждения здания;

- виды загрязнений воздуха, выделяющихся в помещениях и их влияние на работоспособность человека, способы борьбы с загрязнениями воздуха и обработки приточного и отработанного воздуха;

- назначение и область применения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, их классификацию;

- виды и область применения оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

- методику определения расхода теплоты для отопления помещений и зданий; методику расчета сопротивлений в системах вентиляции.

Учебная дисциплина участвует в освоении обучающимися общих (ОК)  и профессиональных (ПК) компетенций.

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 13 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов;

самостоятельной работы обучающегося  48 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 143 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 95 |
| Всего реализуемых в форме практической подготовки | 95 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | 2 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 48 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: - рефераты, доклады по заданной тематике - оформление лабораторных и практических работ | 48 28 20 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Отопление и вентиляция»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Значение дисциплины, ее задачи и связь с другими изучаемыми дисциплинами. История развития техники отопления и вентиляции, роль русских ученых. Перспективы развития отрасли (в форме практической подготовки) | 2 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |
| Тема 1.1 Потери теплоты через ограждения зданий | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Виды ограждений и их устройство. Особенности передачи теплоты, тепловые сопротивления ограждений. Тепловой баланс помещения. Выполнение расчетов по определению потерь теплоты через ограждения. Выбор надбавок к основным потерям теплоты через ограждения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Требования к ограждениям. Определение теплового сопротивления ограждения и потерь теплоты. Надбавки к основным потерям теплоты. Порядок подсчета тепловых потерь зданиями (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Выполнение расчетов по определению потерь теплоты через ограждения. Выбор надбавок к основным потерям теплоты через ограждения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Теплотехнический расчет ограждения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Определение расхода теплоты для отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 1.2 Системы отопления | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Назначение систем отопления, их классификация (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Виды систем отопления, их достоинства и недостатки. Выбор систем отопления, в том числе в зависимости от назначения здания (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Применение воздушного отопления. Схемы систем отопления, их работа. Присоединение отопительных приборов к трубопроводам системы отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Изучение конструкции систем водяного отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Изучение конструкции системы парового отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Изучение схем присоединения отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ; Доклады на тему «Виды систем отопления», «Сравнение систем отопления» (в форме практической подготовки) | 3 12 |  |
| Тема 1.3. Оборудование систем отопления | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Необходимое оборудование систем отопления: трубы, отопительные приборы, воздухоотводчики и другие (в форме практической подготовки) | 10 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Отопительные приборы, их типы и применение. Определение поверхности нагрева приборов. Трубопроводы, арматура, воздухоотводчики в системах отопления. Размещение и крепление отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Коэффициент теплопередачи отопительных приборов, его зависимость от типа прибора и других факторов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Определение поверхности нагрева отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Арматура отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Определение коэффициента теплопередачи отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | 1 | Схемы и оборудование систем водяного отопления (в форме практической подготовки) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
| Тема 1.4 Регулирование теплоотдачи отопительных приборов и основы расчета систем отопления | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Факторы, влияющие на теплоотдачу отопительных приборов. Способы регулирования теплоотдачи отопительных приборов (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Основы расчета систем отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Составление расчетной схемы системы отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Гидравлический расчет систем отопления (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы; доклад на тему «Регулирование теплоотдачи отопительных приборов» (в форме практической подготовки) | 2 5 |  |
| Раздел 2. Вентиляция и кондицио-нирование воздуха |  |  |  |
| Тема 2.1 Требование к воздуху различных производств. Виды загрязнений воздуха | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Виды загрязнений воздуха, их влияние на работоспособность человека. Требования к воздуху помещений. Определение размера выделяющихся загрязнений (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Свойства воздуха, требования к нему. Назначение вентиляции. Вредные производственные выделения и меры борьбы с ними (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Определение количества тепло- и влаговыделений в производственном помещении (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 1 |  |
| Тема 2.2 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Виды систем вентиляции, особенности их устройства. Способы определения размера воздухообмена (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Классификация систем вентиляции, их отличие, достоинства и недостатки. Определение размера воздухообмена различными способами (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Процесс кондиционирования, необходимое оборудование. Виды кондиционеров, их устройство и работа. Центральные и местные кондиционеры (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Изучение конструкции системы вентиляции (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Расчет воздухообмена в помещении (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 2.3 Обработка воздуха в системах вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Виды обработки воздуха. Необходимое оборудование для обработки воздуха и устройства системы вентиляции. Обработка воздуха: очистка, нагрев или охлаждение, увлажнение или осушка. Построение процессов обработки воздуха в Id-диаграмме (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Особенность процессов обработки воздуха в зимнее и летнее время с рециркуляцией воздуха и без нее. Тепло- и влагообмен между воздухом и водой в кондиционере (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Определение количества теплоты для нагрева воздуха в помещении (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Построение на Id-диаграмме процесса охлаждения воздуха (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Изучение конструкции кондиционеров по чертежам (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Подбор калорифера на основании расчета процесса кондиционирования (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита лабораторной и практических работ; доклад «Конструкция приточной камеры» (в форме практической подготовки) | 4 6 |  |
| Тема 2.4 Основы расчета систем вентиляции | Содержание учебного материала | 5 |  |
|  | 1 | Составление схемы воздуховодов, определение расхода воздуха по участкам. Методика расчета сопротивления, подбор вентилятора и другого оборудования на основе расчета (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Расчет системы вентиляции (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Составление расчетной схемы системы вентиляции (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Расчет систем вентиляции (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Подбор вентилятора (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практических работ (в форме практической подготовки) | 3 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) | - |  |
| Всего | 143 |  |

# 3 условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования».

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением;

- комплект учебно-наглядных пособий «Отопление и вентиляция»;

- макет «Схема стояка однотрубной системы отопления».

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор или мультимедийная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1 Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 480 с.

2 Отопление, вентиляция и кондиционирование: учеб. Пособие для студентов сред. проф. образования /. Ю.Д. Сибикин. –  5-е изд. –  М.: Издательский центр «Академия», 2020. –  304 с.

3 Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф. Вентиляция. – М.: Академия, 2019. – 290 с.

4 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2019. – 368 с.

Дополнительные источники:

#### 1 Дроздов В.Ф. Вентиляция. – М.: Высшая школа, 2018. – 320 с.

2 Меклер В.Я., Овчинников П.А. Промышленная вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 2018. – 290 с.

#### 3 Староверов И.Г. Справочник проектировщика, часть 1. Отопление. – М.: Стройиздат, 2018. – 430 с.

Интернет-ресурсы:

ru.wikipedia;

# 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| определять: потери теплоты через наружные ограждения зданий, мощность отопительных установок зданий, размер выделяющихся загрязнений в производственных помещениях, размер воздухообмена различными способами; | Анализ и оценка деятельности в ходе лабораторных и практических работ |
| выполнять схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: | Наблюдение за выполнением графической работы и оценка результата |
| выполнять расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Анализ и оценка результата решения задач в ходе самостоятельной домашней работы |
| строить в диаграмме I-d процессы обработки воздуха; | Анализ и оценка результата решения задач в ходе выполнения расчетно-графической работы |
| выбирать оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Анализ и оценка деятельности в ходе практической работы |
| Знать: |  |
| требования к ограждениям зданий, виды тепловых сопротивлений ограждающих конструкций, порядок расчета тепловых потерь через ограждения здания; | Решение тестового задания |
| виды загрязнений воздуха, выделяющихся в помещениях и их влияние на работоспособность человека, способы борьбы с загрязнениями воздуха и обработки приточного и отработанного воздуха; | Терминологический диктант |
| назначение и область применения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, их классификацию; | Устный опрос |
| виды и область применения оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; | Анализ и оценка результата решения задач в ходе самостоятельной домашней работы |
| методику определения расхода теплоты для отопления помещений и зданий; методику расчета сопротивлений в системах вентиляции. | Анализ и оценка деятельности в ходе практической работы |