Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.15 «УЧЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Тула  2021

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «11» июня 2021 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методического центра ГПОУ ТО «ТГКСТ» ____________ Л.В. Маслова «11» июня 2021 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № _10_ от «19» мая 2021 г. Председатель цикловой комиссии ___________ И.С.Черкасова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (профессии) 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 823, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33824.

Автор: Токарева Н.В., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тула».

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3 условия реализации учебной дисциплины | 9 |
| 4 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1 паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учет и реализация тепловой энергии

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Учет и реализация тепловой энергии» является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии 15643 Оператор котельной, 18535 Слесарь по ремонту тепловых сетей.

Образовательная деятельность при освоении отдельных компонентов учебной дисциплины «Учет и реализация тепловой энергии» организуется в форме практической подготовки.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Учет и реализация тепловой энергии» входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.3, ПК 2.1 - 2.2, ПК 3.1 - 3.2, ПК 4.1 - 4.6, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-15

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- выполнять расчеты по определению расчетных нагрузок среднемесячного потребления тепловой энергии предприятиями;

- оформлять исходную документацию для составления договора на отпуск тепла;

- пользоваться приборами по учету тепловой энергии и контролировать потребление тепловой энергии.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- основные способы производства, транспортировки и использования тепловой энергии; особенности работы схем систем водяного и парового теплоснабжения, основные режимы потребления тепловой энергии, особенности расчетов за тепло, правила контроля за потребление тепловой энергии;

- места установки средств учета тепловой энергии на источниках производства тепловой энергии и теплоносителе;

- порядок оформления потребителем заявки на присоединение новых теплосиловых установок или на изменение в действующих теплосиловых установках;

- документацию, предъявляемую инспектору Госэнергонадзора  России до пуска в эксплуатацию установки теплоснабжения и по приемке теплового пункта в эксплуатацию и основные правила его эксплуатации;

- оформлять исходную документацию для составления договора на отпуск тепла;

- основные требования, предъявляемые к приборам в зависимости от вида теплоносителя и схемы теплового пункта.

Учебная дисциплина участвует в освоении обучающимися общих (ОК)  и профессиональных (ПК) компетенций.

| Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2. | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 10 | Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой |
| ЛР 13 | Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности |
| ЛР 14 | Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |
| ЛР 15 | Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 61 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося  13 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 61 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Всего реализуемых в форме практической подготовки | 48 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 8 |
| контрольные работы | 2 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 13 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Внеаудиторная самостоятельная работа: - рефераты, доклады по заданной тематике - оформление лабораторных и практических работ | 13 9 4 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Учет и реализация тепловой энергии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Коды компетенций и личностных результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Доля нетрадиционной энергетики в общем энергобалансе страны. Программа развития нетрадиционной энергетики в энеросберегающих технологиях в России (в форме практической подготовки) | 2 | 1 |
| Тема 1.1 Общие проблемы учета и реализации тепловой энергии | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Технология производства тепловой энергии. Системы водяного и пароводяного теплоснабжения. Схемы систем теплоснабжения, особенности их работы. Способы транспортировки тепловой энергии, их преимущества и недостатки. Основные направления использования тепловой энергии (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Основные цели и принципы организации учета тепловой энергии. Понятие расчетного и технического учета (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Выбор места для установки средств учета тепловой энергии на источниках производства тепловой энергии и теплоносителе (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: доклады на тему «Основные направления использования тепловой энергии»; «Схемы систем теплоснабжения, особенности их работы» (в форме практической подготовки) | 5 4 |  |
| Тема 1.2 Порядок присоединения и допуска к эксплуатации новых установок потребителей | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Органы Госэнергонадзора России, осуществляющие контроль за реализацией тепловой энергии потребителем. Структура органов Госэнергонадзора России, осуществляющих контроль за распределением тепловой энергии. Основные задачи, функции, права и ответственность Госэнергнадзора России (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Порядок оформления потребителем заявки на присоединение новых теплосиловых установок или на изменение в действующих теплосиловых установках (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Условия для допуска тепловых установок предприятий в эксплуатацию. Документация, предъявляемая инспектору Госэнергонадзора России до пуска в эксплуатацию установки теплоснабжения (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 4 | Порядок заключения договора на отпуск тепла. Основные цели учета тепловой энергии и назначение технического и расчетного учета. Исходная документация для составления договора на отпуск тепла. Предмет договора, правовая база договора (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление договора на отпуск тепловой энергии (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 1 |  |
| Тема 1.3 Реализация тепловой энергии | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Сущность и цели государственного регулирования тарифов на тепловую энергию. Органы, осуществляющие государственное регулирование тарифов. Установление тарифов на рынке тепловой энергии (в форме практической подготовки) | 8 | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Баланс по потреблению тепла. Анализ начисленных сумм и среднеотпускных тарифов по группам потребителей. Формы статистической отчетности теплопотребляющих организаций о потреблении ими тепловой энергии (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расчет потребляемой тепловой энергии предприятием (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 2 | Составление отчетной документации по расчету потребляемой тепловой энергии предприятие (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 2 |  |
| Тема 1.4 Технические средства по учету тепловой энергии | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1 | Приборы для измерения количества и расхода тепловой энергии в зависимости от вида теплоносителя (в форме практической подготовки) |  | ОК 1-9 ПК 1.1-1.3 ПК 2.1-2.1 ПК 3.1-3.1 ЛР 4. 10 ЛР 13-15 |
|  | 2 | Приборы для регистрации параметров теплоносителей (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | 3 | Составление документации по приемке теплового пункта в эксплуатацию. Основные правила эксплуатации пунктов учета тепловой энергии. Проверка схем включения и работы тепловых счетчиков на месте установки (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление документации, необходимой для приемки в эксплуатацию пункта учета тепловой энергии (в форме практической подготовки) |  |  |
|  | Контрольные работы | 2 |  |
|  | 1 | Виды теплосчетчиков |  |  |
|  | Самостоятельная работа: оформление и защита практической работы (в форме практической подготовки) | 1 |  |
| Примерная тематика курсовой работы (проекта) | - |  |
| Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) | - |  |
| Всего | 61 |  |

# 3 условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования».

Оборудование лаборатории:

- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением;

- комплект учебно-наглядных пособий «Учет и реализация тепловой энергии».

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор или мультимедийная доска.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1 Колесников А.И., Федоров М.Н., Варфоломеев Ю.М. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях. Уч. пособие. – М.: «Академия», 2020. – 187 с.

2 Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерения. – М.: Академия, 2019. – 336 с.

3 Волчкевич Л.И. Автоматизация производственных процессов. – М.: Машиностроение, 2019. – 309 с.

Дополнительная литература:

1 Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 480 с.

2 Правила учета и реализации тепловой энергии. – М.: Госэнергонадзор, 2018. – 140 с.

Интернет-ресурсы:

www.tot.spbstu.ru;

www.twirpx.com/file/5232;

ru.wikipedia.;

# 4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| выполнять расчеты по определению расчетных нагрузок среднемесячного потребления тепловой энергии предприятиями пользоваться приборами по учету тепловой энергии и контролировать потребление тепловой энергии | Анализ и оценка деятельности в ходе лабораторных и практических работ |
| оформлять исходную документацию для составления договора на отпуск тепла | Анализ и оценка результата решения задач в ходе самостоятельной домашней работы |
| пользоваться приборами по учету тепловой энергии и контролировать потребление тепловой энергии | Анализ и оценка результата решения задач в ходе самостоятельной домашней работы |
| Знать: |  |
| основные способы производства, транспортировки и использования тепловой энергии; особенности работы схем систем водяного и парового теплоснабжения, основные режимы потребления тепловой энергии, особенности расчетов за тепло, правила контроля за потребление тепловой энергии | Терминологический диктант |
| места установки средств учета тепловой энергии на источниках производства тепловой энергии и теплоносителе | Наблюдение за выполнением графической работы и оценка результата |
| порядок оформления потребителем заявки на присоединение новых теплосиловых установок или на изменение в действующих теплосиловых установках | Устный опрос |
| документацию, предъявляемую инспектору Госэнергонадзора России до пуска в эксплуатацию установки теплоснабжения и по приемке теплового пункта в эксплуатацию и основные правила его эксплуатации | Анализ и оценка деятельности в ходе практических работ |
| оформлять исходную документацию для составления договора на отпуск тепла | Анализ и оценка деятельности в ходе практических работ |
| основные требования, предъявляемые к приборам в зависимости от вида теплоносителя и схемы теплового пункта | Решение тестового задания |