Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ,

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

специальности

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции»

Тула 2019

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________Цибикова В.Г. «___» _______ 2019 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник научно-методи- ческого центра ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________ Л.В. Маслова «___» ________ 2019 г. | Одобрена Предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» Протокол №__ от _______ 2019 г. Председатель цикловой комиссии ____________Черкасова И.С. |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 30 от 15.01.2018 г.

Автор: Вьюгина Л.М., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром Газораспределение Тула», кандидат технических наук, доцент

# СОДЕРЖАНИЕ

| ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |  |
| Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной образовательной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», входящим в укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы

Профессиональный модуль «Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» принадлежит к профессиональному циклу

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности: организация работ по поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.3.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |

| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| --- | --- |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1 | Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |
| ПК 2.2 | Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. |
| ПК 2.3 | Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. |
| ПК 2.4 | Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. |
| ПК 2.5 | Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. |

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практи- ческий опыт | определения неисправностей в работе систем и оборудования; составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; заполнения актов по оценке состояния систем; работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; разработки плана мероприятий по устранению дефектов; составления графиков проведения осмотров и ремонтов; организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; обеспечения безопасных методов ведения работ |
| --- | --- |
| уметь | определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими требованиями; осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; |
| знать | устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим системам и вентиляции; виды неисправностей в работе систем и способы их определения; документацию по оценке состояния систем; виды ремонтов, состав и способы их определения; периодичность ремонтов; срок службы трубопроводов; технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране труда; виды испытаний оборудования и трубопроводов; правила пуска в эксплуатацию; параметры и способы контроля качества ремонтных работ; режим труда и отдыха на предприятии; технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и создание безопасных условий производства работ; документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и кондиционирование воздуха. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

.

2.1. Объем профессионального модуля виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы | 437 |
| Самостоятельная работа | 15 |
| Всего учебных занятий | 206 |
| в том числе: |
| теоретическое обучение | 122 |
| лабораторные работы (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 84 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Практики (всего) | 180 |
| В том числе: |  |
| учебная практика | - |
| производственная практика | 180 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена | 36 |

2.2 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Занятия во взаимодействии с преподавателем, час | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов)* | Учебная | Производственная (если предусмотрена рассредоточенная практика) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5. | МДК 02.01 Организация работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 128 | 108 | 35 | - | - | 180 | 8 |
|  | Тема 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 66 | 50 | 25 | - | - |  | 4 |
|  | Тема 2. Автоматическое регулирование санитарно-технических систем | 62 | 58 | 10 | - | - |  | 4 |
|  | МДК 02.02 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 117 | 98 | 49 | - | - |  | 7 |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 180 |  |  | 180 |  |
| Всего |  | 437 | 206 | 84 | - | - | 180 | 15 |

# 2.3 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 02. Организация работ по поддержанию рабочего состояния систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 206 | 2 |
| МДК 02.01 Организация работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | 108 |  |
| Тема 1. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Содержание | 50 |  |
|  | 1 | Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения Эксплуатация систем холодного и горячего водоснабжения. Структура эксплуатирующих организаций. Техническое обслуживание систем. Плановые ремонты. Системы водоотведения. Правила эксплуатации и обслуживания. |  |  |
|  | 2 | Реконструкция систем водоснабжения Демонтаж систем. Документация. Технико-экономическое обоснование замены оборудования. Монтаж новых систем водоснабжения. |  |  |
|  | 3 | Реконструкция систем водоотведения и водостоков Проектная документация на демонтаж систем. Технико-экономическое обоснование замены оборудования. |  |  |
|  | 4 | Восстановление наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Технология восстановления наружных сетей водоснабжения. Бестраншейные методы восстановления сетей. Механизмы, приспособления для восстановления наружных сетей водоотведения.Современные методы восстановления и защиты трубопроводов. |  |  |
|  | 5 | Анализ режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Основные требования к режимам работы систем. Анализ режимов работы систем. |  |  |
|  | 6 | Эксплуатация систем центрального отопления зданий Приемка в эксплуатацию, техническое обслуживание систем центрального отопления зданий. Подготовка к отопительному сезону. Неисправности в работе системы отопления, причины. |  |  |
|  | 7 | Реконструкция систем отопления. Технико-экономическое обоснование замены материалов и оборудования. Механизмы и приспособления, применяемые при реконструкции систем отопления. Пути снижения потерь тепла в системах отопления. Приборы учета и контроля расхода тепла. Документация. Пуск системы отопления. |  |  |
|  | 8 | Оценка состояния наружных сетей. Осмотр и определение объемов работ по восстановлению наружных сетей. Формы актов по оценке состояния сетей, правила оформления. |  |  |
|  | 9 | Восстановление наружных сетей теплоснабжения. Способы производства работ по восстановлению наружных сетей и замене оборудования. Новые технологии восстановления трубопроводов. Документация на производство работ. |  |  |
|  | 10 | Анализ режимов работы систем теплоснабжения. Основные требования к режимам работы системы теплоснабжения. |  |  |
|  | Практические занятия | 25 |  |
|  | 1 | Документация по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 2 | Оформление документации на проведение сезонных осмотров сантехнических систем |  |  |
|  | 3 | Составление плана мероприятий по устранению дефектов сантехсистем. |  |  |
|  | 4 | Механизмы и приспособления, применяемые при реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | 5 | Документация по пуску в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | 6 | Заполнение актов по оценке состояния наружных сетей водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | 7 | Анализ режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |
|  | 8 | Составление плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону. |  |  |
|  | 9 | Анализ причин возникновения неисправностей и выбор способов их устранения. |  |  |
|  | 10 | Механизмы и приспособления, применяемые при реконструкции систем отопления. |  |  |
|  | 11 | Документация по пуску в эксплуатацию систем отопления. |  |  |
|  | 12 | Оценка состояния наружных сетей теплоснабжения. |  |  |
|  | 13 | Подбор оборудования для восстановления наружных сетей теплоснабжения. |  |  |
| Тема 2. Автоматическое регулирование санитарно-технических систем | Содержание | 58 |  |
|  | 1 | Контрольно-измерительные приборы Основные сведения о КИП. Классификация КИП. Единицы измерения основных параметров. Классы точности приборов. Основные понятия о технике измерения. Измерение теплотехнических параметров. Измерение температуры. Классификация, принцип действия и устройство приборов для измерения температуры. Измерение давления и расхода. Приборы, их принцип действия и устройство. Измерение расходов, уровня и количества, влажности, уровня жидкости. Приборы для измерения. Правила безопасности при пользовании приборами. |  | 2 |
|  | 2 | Управление и автоматическое регулирование систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Управление сантехническими и вентиляционными системами. Виды управления. Аппаратура управления, защиты и сигнализации. Основы автоматического регулирования (САР) сантехнических и вентиляционных систем. САР: основные понятия и определения. Свойства объектов регулирования. Элементы САР: датчики, исполнительные механизмы, регулирующие органы, усилители. Устройство, при нцип действия. |  | 2 |
|  | 3 | Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Функции автоматизации и автоматические устройства для поддержания и регулирования заданных параметров. Автоматические устройства для регулирования температуры воздуха в помещениях. Центральное и местное регулирование. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Автоматизация систем горячего водоснабжения, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, оборотного водоснабжения. Автоматические устройства для защиты помещений от затопления. Функциональные схемы автоматизации систем водоотведения. Автоматизация систем вентиляции, приточных и вытяжных систем. Автоматизация воздушно-тепловых завес и систем дымоудаления. Функциональные схемы автоматизации кондиционеров. Технико-экономическая эффективность автоматизации систем вентиляции. Общие требования к монтажу оборудования и устройств систем автоматизации. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1. Изучение конструкции контрольно-измерительных приборов |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам |  |  |
|  | 2 | Построение схем автоматизации систем теплоснабжения |  |  |
|  | 3 | Построение схем автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  | 4 | Построение схем автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |
| МДК 02.02 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |  | Содержание | 98 |  |
|  | 1 | Организация выполнения ремонта систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха Общие требования технологии ремонта оборудования и трубопроводов систем. Подготовка к профилактическим и ремонтным работам. Порядок проведения осмотров, ремонтов и сервисного обслуживания с соблюдением мероприятий по охране труда. Типовые проекты производства работ по ремонту. Технологические карты на ремонтные работы. Организация и проведение эксплуатационных испытаний. Методы ускорения ремонтных работ. |  | 2 |
|  | 2 | Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Состав и содержание проектной документации на демонтаж существующих, монтаж новых систем. Технико-экономическое обоснование замены материалов и оборудования. Состав документации на выполненные работы. Пуск системы в эксплуатацию после реконструкции. |  | 2 |
|  | 3 | Надзор и контроль за ремонтом и его качеством Входной, операционный и текущий контроль качества ремонтных работ. Документация по результатам контроля. |  |  |
|  | 4 | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха Режимы труда и отдыха предприятия. Организация работы бригады. Обеспечение трудовой дисциплины и культуры производства. Задачи профессионального и личностного развития. |  |  |
|  |  | Практические занятия | 49 |  |
|  | 1 | Составление технологической карты на ремонт трубопроводов |  |  |
|  | 2 | Составление технологической карты на ремонт запорной арматуры |  |  |
|  | 3 | Составление технологической карты на ремонт водоразборной арматуры |  |  |
|  | 4 | Составление технологической карты на ремонт оборудования систем отопления. |  |  |
|  | 5 | Составление технологической карты на ремонт оборудования систем водоснабжения. |  |  |
|  | 6 | Составление технологической карты на ремонт оборудования систем водоотведения. |  |  |
|  | 7 | Составление технологической карты на ремонт оборудования систем вентиляции.. |  |  |
|  | 8 | Составление графика выполнения работ при капитальном ремонте систем водоснабжения. |  |  |
|  | 9 | Составление графика выполнения работ при капитальном ремонте систем водоотведения. |  |  |
|  | 10 | Составление графика выполнения работ при капитальном ремонте систем отопления. |  |  |
|  | 11 | Составление графика выполнения работ при капитальном ремонте систем вентиляции. |  |  |
|  | 12 | Заполнение актов о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность |  |  |
|  | 13 | Заполнение актов о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода водоснабжения на герметичность |  |  |
|  | 14 | Заполнение актов о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода теплоснабжения на герметичность |  |  |
|  | 15-20 | Изучение способов бестраншейного восстановления напорных трубопроводов |  |  |
|  | 21-25 | Изучение способов бестраншейного восстановления безнапорных трубопроводов |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: - знакомство со структурой организаций, эксплуатирующих системы водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - определение неисправностей в работе систем и оборудования; - составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; - заполнение актов по оценке состояния систем; - организация выполнения работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; - разработка плана мероприятий по устранению дефектов; - составление графиков проведения осмотров и ремонтов; - организация выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; - выполнение операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; - обеспечение безопасных методов ведения работ. | 180 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов c использованием текстового редактора, подготовка к их защите Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и СПДС. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Снижение энергоемкости ремонтных процессов при эксплуатации систем. 2. Современные виды приборов, инструментов для диагностики и ремонта. 3. Оформление выполненных практических работ с использованием текстового редактора и электронных таблиц, составление отчета по проделанной работе. Подготовка к защите 4. Инновации при выполнении ремонтных работ систем водоснабжения, водоотведения, водостоков, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 5. Энергосберегающие технологии при реконструкции систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 6. Современные способы санации трубопроводов. 7. Составление рабочих инструкций по эксплуатации оборудования и систем отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. |  |  |

# 3. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

учебный кабинет сантехнических устройств, кабинет технологии санитарно-технических работ, кабинет сварки и резки, кабинет материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата, кабинет производства работ, оснащенные необходимым для реализации программы учебным оборудованием:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий).

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации.

Технические средства обучения:

- электронное методическое пособие;

- мультимедиа проектор или мультимедийная доска;

- фото или/и видео камера;

- web-камера.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- модели  и макеты систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий;

- оборудование для тестирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий;

- технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий.- М.: Инфра-М, 2018.

- Кедров В.С., Ловцов Е.Н. Санитарно – техническое оборудование зданий.- ООО «Бастет», 2018.

- Орлов К. С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. – М.: Академия, 2018.

- Белецкий Б. Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, эксплуатация, ремонт): учебное пособие для студентов СПО – Ростов на Дону: Феникс, 2018.

- Краснов Ю.С. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий. – М.: Термокул, 2018.

- Краснов Ю.С., Борисоглебская А.П., Антипов А.В. Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям, наладке.– М.: Термокул, 2018.

- Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М.Системы и оборудование для создания микроклимата помещений.- М.: Инфра - М, 2018.

- Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф. Вентиляция. – М.: Академия, 2018.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1 www.conditionery.ru/library/2/105/,

- www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45

3 http://sanitarywork.ru

3.2.3. Дополнительные источники

1 Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика.-М.: Евроклимат, 2018.

2 Беккер А. Системы вентиляции. М.: Евроклимат, 2018.

3 Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника.- Ростов н/Д: Феникс, 2018.

4 Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. М.: Евроклимат, 2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| МДК 02.01 Организация работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка «отлично» – разработанные документы по содержанию и оформлению полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных документов хорошо пояснено, логически обосновано, терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные документы по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов логически не увязано, терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные документы по содержанию и оформлению соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов не имеют пояснений; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Основы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Оценка «отлично» – разработанная технология эксплуатации и ремонта систем соответствует современным системам и полностью соответствует стандартам; содержание отдельных документов хорошо пояснено, логически обосновано, терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанная технология эксплуатации и ремонта систем по содержанию и оформлению соответствует стандартам; содержание отдельных этапов логически не увязано, не все имеют пояснения, но соответствуют схемам; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанная технология эксплуатации и ремонта систем соответствует стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных этапов не имеет пояснений и обоснований; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Основы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.3 Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Оценка «отлично» – разработанные формы организации производства ремонтных работ по содержанию и оформлению полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных пунктов хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы организации производства ремонтных работ по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы организации производства ремонтных работ в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Основы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Оценка «отлично» – разработанные формы выполнения надзора и контроля за ремонтом полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных пунктов хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы выполнения надзора и контроля за ремонтом по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы выполнения надзора и контроля за ремонтом в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка «отлично» – разработанные формы руководства другими работниками по содержанию и оформлению полностью соответствуют стандартам; взаимодействие с исполнителями хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы руководства другими работниками по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы руководства другими работниками в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Основы эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| МДК 02.02 Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 2.1 Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка «отлично» – разработанные документы по содержанию и оформлению полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных документов хорошо пояснено, логически обосновано, проиллюстрировано эскизными чертежами и схемами; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные документы по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; содержание отдельных разделов логически не увязано, не проиллюстрировано эскизными чертежами и схемами; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные документы по содержанию и оформлению соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов и схем не имеют пояснений; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.2 Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем. | Оценка «отлично» – разработанная технология ремонта соответствует современным системам и полностью соответствует стандартам; содержание отдельных документов хорошо пояснено, логически обосновано, терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанная технология по содержанию и оформлению соответствует стандартам; содержание отдельных этапов логически не увязано, не все имеют пояснения, но соответствуют схемам; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанная технология соответствует стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных этапов не имеет пояснений и обоснований; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время учебной/ производственной практики. |
| ПК 2.3 Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных объектов. | Оценка «отлично» – разработанные формы организации ремонтных работ полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных пунктов хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы организации ремонтных работ по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы организации ремонтных работ в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.4 Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. | Оценка «отлично» – разработанные формы ремонтных работ полностью соответствуют стандартам; содержание отдельных пунктов хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы выполнения ремонтных работ по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы выполнения ремонтных работ в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Контрольная работа по теме «Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |
| ПК 2.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. | Оценка «отлично» – разработанные формы руководства другими работниками по содержанию и оформлению полностью соответствуют стандартам; взаимодействие с исполнителями хорошо пояснено, логически обосновано; терминология полностью соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «хорошо» – разработанные формы руководства другими работниками по содержанию и оформлению соответствуют стандартам; не все принятые решения имеют пояснения, но соответствуют принятой технологии; терминология соответствует принятой в соответствующей области профессиональной терминологии. Оценка «удовлетворительно» – разработанные формы руководства другими работниками в целом соответствуют стандартам с незначительными отклонениями; содержание отдельных разделов, не все принятые решения имеют пояснения и обоснования; терминология соответствует общепринятой. | Экзамен/зачет в форме собеседования. Защита отчетов по практическим работам Экспертное наблюдение за выполнением различных видов работ во время производственной практики. |