Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ Директор ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум» ___________________ Ю.И. Кашурин «11» июня 2021 г. Приказ № 175-о от 11.06.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПП.03.01

по профессиональному модулю ПМ.03

«Наладка и испытания  теплотехнического оборудования и систем тепло-

и топливоснабжения»

специальности

13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Тула 2021

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» ___________ В.Г. Цибикова «11» июня 2021 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник центра практического обучения и трудоустройства выпускников ГПОУ ТО «ТГКСТ» __________ Т.В. Татьянкина «11» июня 2021 г. | Одобрена предметной (цикловой) комиссией специальности 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № 11 от 4.06.2021 г. Председатель ______Черкасова И.С. |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности (профессии) 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 823, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33824.

Разработчик: Токарева Н.В., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ  ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум»

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО  «ГазпромгазораспределениеТула».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ | 6 |
| 2.1 Тематический план практики по профессиональному модулю | 6 |
| 2.2 Содержание практики | 6 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 8 |
| 3.1 Информационное обеспечение | 8 |
| 3.2 Материально-техническое обеспечение | 8 |

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

Образовательная деятельность при прохождении практики организуется в форме практической подготовки в объеме 100%.

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

- ФГОС;

- Рабочим учебным планом образовательного учреждения;

- Рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.03 «Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения»» обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ПК 3.1 | Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |
| ПК 3.2 | Составлять отчётную документацию по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю ПМ.03 является приобретение практического опыта по наладке и испытаниям теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

2.1 Тематический план практики по профессиональному модулю

Таблица 2

| № п/п | Виды работ в форме практической подготовки | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 48 |
| 2 | Составление отчётной документации по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 24 |
|  | Итого: | 72 |

Аттестация по практике – зачет

  - Содержание практики

Таблица 3

| № п/п | Виды работ в форме практической подготовки | Содержание работ | Количество часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | ПК |
| 1 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Подготовка к испытаниям и наладке теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 18 | ОК 1 ОК 2 ОК.3 ОК.4 ОК.6 ОК.7 | ПК 3.1 |
|  |  | Чтение схем установки контрольно-измерительных приборов при проведении испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 18 |  |  |
|  |  | Контроль над параметрами процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии | 12 |  |  |
|  |  | Итого | 48 |  |  |
| 2 | Составление отчётной документации по результатам наладки и испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | Обработка результатов испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 12 | ОК 5 ОК 8 ОК.9 | ПК 3.2 |
|  |  | Составление отчетной документации по результатам испытаний и наладки теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 12 |  |  |
|  |  | Итого | 24 |  |  |
|  |  | Всего | 72 |  |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.1  Информационное обеспечение

Основные источники:

1 Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с.: ил.

2 Манюк А.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и др. Наладка и испытания водяных тепловых сетей. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.: ил.

3 В.И.Краснов. Справочник монтажника водяных тепловых сетей. – М.: Издательство «Инфра-М», 2017. – 336 с.: ил.

Дополнительные источники:

1 Баранов П.А. Эксплуатация и ремонт паровых и водогрейных котлов. – М.: Энергоатомиздат, 2017. – 264 с.: ил.

2 Бадагуев Б.Т. Газовое хозяйство: Безопасность при эксплуатации. Приказы, инструкции, журналы, положения. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2018. – 176 с.

3 Смирнова М.В. Теплоснабжение: учебное пособие. – Волгоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2018.

Интернет – ресурсы:

www.profsmeta3dn.ru.;

www.rosteplostroy.com;

www.aqua-term.ru;

www.teplogi.ru.

3.2  Материально-техническое обеспечение

Оборудование рабочих мест:

- модели  и макеты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

- оборудование для эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

- технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные.