Министерство образования Тульской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.02

профессионального модуля ПМ.03

Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

специальности

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»

Тула 2019

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ГПОУ ТО «ТГКСТ» _____________ В.Г. Цибикова «03» июня 2019 г | СОГЛАСОВАНО Начальник центра практического обучения и трудоустройства выпускников ГПОУ ТО «ТГКСТ» _________ Т.В. Татьянкина «03» июня 2019 г. | ОДОБРЕНА предметной (цикловой) комиссией специальных дисциплин специальностей 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» и 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» Протокол № 10 от «24» мая 2019 г Председатель цикловой комиссии____________ И.С.Черкасова |
| --- | --- | --- |

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15  января  2018 г. № 30, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 06 февраля 2018 г., регистрационный № 49945

Разработчик: Вьюгина Л.М., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Черкасова И.С., преподаватель ГПОУ ТО «Тульский государственный коммунально-строительный техникум».

Рецензент: Пустовой А.И., начальник учебно-методического центра АО «Газпром газораспределение Тула»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ | 6 |
| 2.1 Тематический план практики по профессиональному модулю | 6 |
| 2.2 Содержание практики | 7 |
| 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ | 8 |
| 3.1 Информационное обеспечение | 8 |
| 3.2 Материально-техническое обеспечение | 8 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО  08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

Рабочая программа практики разрабатывалась в соответствии с:

1 ФГОС;

2 Рабочим учебным планом образовательного учреждения;

3 Рабочей программой профессионального модуля.

При прохождении учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 03 Выполнение работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  обучающийся должен освоить соответствующие компетенции:

Таблица 1

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 4 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 7 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ПК 3.1 | Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| ПК 3.2 | Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
| ПК 3.3 | Составление спецификации материалов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю ПМ.03 является приобретение практического опыта в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения, в проектировании элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

2.1 Тематический план практики по профессиональному модулю

Таблица 2

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения | 54 |
| 2 | Участие в проектировании элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 54 |
|  | Всего: | 108 |

Аттестация по практике – дифференцированный зачет

2.2 Содержание практики

Таблица 3

| № п/п | Виды работ | Содержание работ | Количество часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОК | ПК |
| 1 | Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения | Обработка рабочих чертежей, установка на планах зданий санитарно-технических приборов. | 18 | ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 8 ОК 10 | ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3 |
|  |  | Определение соответствия монтажным положениям. | 18 |  |  |
|  |  | Вычерчивание водомерных узлов, магистральных трубопроводов, поэтажных разводок. | 18 |  |  |
|  |  | Итого | 54 |  |  |
| 2 | Участие в проектировании элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | Обработка рабочих чертежей, расстановка на планах зданий нагревательных приборов, элементов конструкций и оборудования систем вентиляции и кондиционирования. | 18 | ОК 2 ОК 3 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 9 ОК 11 | ПК 3.1, ПК 3.2 ПК 3.3 |
|  |  | Определение соответствия монтажным положениям | 18 |  |  |
|  |  | Вычерчивание магистралей, стояков, вентиляционных каналов | 18 |  |  |
|  |  | Итого | 54 |  |  |
| Всего | 108 |  |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1  Информационное обеспечение

Основные источники:

  - Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. –М.: Академия, 2015.

  - Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника: справочное пособие. – М.: Феникс, 2016

  - Минина В.Ф. Монтаж, эксплуатация  и сервис вентиляции и кондиционирования воздуха. – СПб.: Профессия, 2016

  - Афанасьева Р.Ф., Константинов Е.И. Вентиляция. Оборудование и технологии: учебно-практическое пособие. – М.: Стройинформ, 2016

Дополнительные источники:

- Белецкий Б.Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (монтаж, эксплуатация, ремонт): учебное пособие для студентов строительных вузов, техникумов и колледжей. – Ростов на Дону: Феникс, 2015

- Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фенкойлами. – М.: Техносфера; ЗАО «Евроклимат», 2015.

- Проектирование  и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена. СП 41-109, СП 41-109-2005. СПб: Деан, 2015.

Интернет-ресурсы:

1 http:// sanitarywork.ru

2 http: //conditionery.ru/libary

3.2. Материально-техническое обеспечение

Оборудование рабочих мест:

рабочие чертежи и схемы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

нормативно-справочная литература

каталоги и прайс-листы фирм, выпускающих основное и вспомогательное оборудование для систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.